## Slide 1
Exercício NBR6123
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
NOME:

## Slide 2
Calcular os esforços no galpão abaixo

## Slide 3
Informações de projeto
Cargas Permanentes
Cobertura: Telhas Trapezoidais termoacústicas #30mm (11 kg/m²)
Cargas Variáveis
Sobrecarga: 0,25 kN/m²
Carga de Vento: A ser calculada
Localização:
São Paulo, Terreno Industrial rodeado de outros galpões semelhantes (Categoria IV), Terreno Plano
Área de aberturas: frontal e posterior = 15m²
Inclinação do telhado = 10%
Solo:
Terreno firme, fundações podem ser solicitadas ao momento fletor (podemos engastar as bases, caso seja conveniente)

## Slide 4
Preencher:
Velocidade básica do vento = ______m/s
Fator S1 = ______
Fator S2 = ______
Fator S3 = ______
Velocidade característica do vento Vk = _____m/s
Pressão dinâmica do vento q= ______kN/m²

## Slide 5
Preencher os coeficientes de forma externos e internos para as paredes
vento
Cpe
Cpe
Cpe
Cpe
Cpe
Cpe
Cpe
Cpe
X metros
Y metros
Z metros
CPI 1
CPI 2

## Slide 6
Preencher as cargas para CPI 1(pintar de Azul para pressão e Amarelo para Sucção)
vento
Q1
Q2
Q3
Q4
Q2
Q3
Q4
Q5
CPI 1

## Slide 7
Preencher as cargas para CPI 2 se houver. (pintar de Azul para pressão e Amarelo para Sucção)
vento
Q1
Q2
Q3
Q4
Q2
Q3
Q4
Q5
CPI 2

## Slide 8
Preencher os coeficientes de forma externos e internos
vento
Cpe
Cpe
Cpe
X metros
Y metros
CPI 1
CPI 2
Cpe
Cpe
Cpe

## Slide 9
vento
Q2
Q4
Q1
X metros
Y metros
CPI 1
Q3
Q2
Q3
Preencher as cargas para CPI 1. (pintar de Azul para pressão e Amarelo para Sucção)

## Slide 10
vento
Q2
Q4
Q1
X metros
Y metros
CPI 2
Q3
Q2
Q3
Preencher as cargas para CPI 2. (pintar de Azul para pressão e Amarelo para Sucção)

## Slide 11
vento
Cpe
X metros
CPI 1
Cpe
Cpe
Cpe
Cpe
Cpe
Y metros
Z metros
CPI 2
Preencher os coeficientes de forma externos e internos para a cobertura

## Slide 12
vento
Q1
X metros
CPI 1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Y metros
Z metros
Preencher as cargas para CPI 1. (pintar de Azul para pressão e Amarelo para Sucção)

## Slide 13
vento
Q1
X metros
CPI 2
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Y metros
Z metros
Preencher as cargas para CPI 2, se houver. (pintar de Azul para pressão e Amarelo para Sucção)

## Slide 14
vento
Cpe
X metros
CPI 1
Cpe
Cpe
Cpe
Cpe
Cpe
Y metros
CPI 2
Preencher os coeficientes de forma externos e internos para a cobertura

## Slide 15
vento
Q1
X metros
CPI 1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Y metros
Preencher as cargas para CPI 1, (pintar de Azul para pressão e Amarelo para Sucção)

## Slide 16
vento
Q1
X metros
CPI 2
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Y metros
Preencher as cargas para CPI 2, se houver. (pintar de Azul para pressão e Amarelo para Sucção)