## Slide 1
LISTA DE EXERCÍCIOS
TRAÇÃO E COMPRESSÃO
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas

## Slide 2
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Exercício 01 - Considere a cantoneira de abas iguais L3’’ X ¼’’ ASTM A36 da figura.
Determine a máxima tração admissível para a cantoneira
Não há conexão

## Slide 3
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 1 – Verificar Esbeltez:
Passo 2 – Verificar Escoamento da seção bruta:

## Slide 4
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Verificar Ruptura da seção líquida
CONCLUSÃO: A carga axial solicitante de tração que a peça pode ser submetida é 211,14kN correspondente ao Estado Limite Escoamento da Seção Bruta

## Slide 5
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Exercício 02 - Considere a cantoneira de abas iguais L3’’ X ¼’’ ASTM A36 da figura.
Determine a máxima compressão admissível da cantoneira
Não há conexão

## Slide 6
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 1 – Verificar Esbeltez:

## Slide 7
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 2 – Determinar Q (Coeficiente de flambagem local)
Perfil composto apenas por elementos AL
Qs = 1,00
Portanto Q = 1,00

## Slide 8
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Determinar X (Coeficiente de flambagem Global)
Determinar carga crítica de flambagem elástica

## Slide 9
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Determinar X (Coeficiente de flambagem Global)
Determinar λ0
3,58
Passo 4 – Preencher a fórmula:

## Slide 10
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Exercício 03 - Considere a cantoneira dupla de abas iguais 2L3’’ X ¼’’ ASTM A36 da figura.
Determine tração máxima à qual a dupla cantoneira pode ser submetida
L = 539cm
Conectadas
Chapa #8mm ~ 5/16’’

## Slide 11
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 1 – Verificar Esbeltez:
Passo 2 – Verificar Escoamento da seção bruta:

## Slide 12
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Verificar Ruptura da seção líquida
CONCLUSÃO: A carga axial solicitante de tração que a peça pode ser submetida é 422,27kN correspondente ao Estado Limite Escoamento da Seção Bruta

## Slide 13
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Exercício 04 - Considere a cantoneira dupla de abas iguais 2L3’’ X ¼’’ ASTM A36 da figura.
Determine a compressão máxima a qual a dupla cantoneira pode ser submetida.
Determine a distância máxima entre duas chapas espaçadoras consecutivas
L = 539cm
Conectadas
Chapa #8mm ~ 5/16’’

## Slide 14
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 1 – Verificar Esbeltez:

## Slide 15
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 2 – Determinar Q (Coeficiente de flambagem local)
Perfil composto apenas por elementos AL
Qs = 1,00
Portanto Q = 1,00

## Slide 16
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Determinar X (Coeficiente de flambagem Global)
Determinar carga crítica de flambagem elástica
Carga crítica de flambagem por torção pode ser desconsiderada para este caso

## Slide 17
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Determinar X (Coeficiente de flambagem Global)
Determinar λ0
0,80
Passo 4 – Preencher a fórmula:

## Slide 18
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 4 – Determinar a distância máxima entre duas chapas espaçadoras consecutivas
Lembrando que a norma estabelece que devemos instalar duas chapas espaçadoras adicionais

## Slide 19
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Exercício 05 - Considere o Pilar W150X22,5(H) ASTM A572GR50 da Figura.
Determine a máxima carga de compressão à qual o pilar pode ser solicitado. Considere a base articulada e a cabeça engastada em X e em Y

## Slide 20
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 1 – Verificar Esbeltez:

## Slide 21
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 2 – Determinar Q (Coeficiente de flambagem local)
Perfil composto apenas por elementos AA e AL
Qs
Qa

## Slide 22
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Determinar X (Coeficiente de flambagem Global)
Determinar carga crítica de flambagem elástica

## Slide 23
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Determinar X (Coeficiente de flambagem Global)
Determinar λ0
0,6745
Passo 4 – Preencher a fórmula:

## Slide 24
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Exercício 06 - Considere a dupla cantoneira parafusada a seguir
A distância entre os parafusos de ligação é 40mm
O diâmetro dos parafusos é 12,7mm
Verifique se o perfil utilizado está aprovado
a chapa de ligação tem espessura 5/16’’
ASTM A36
2’’X1/8’’
L = 2500mm
Compressão = 125kN (Já majorado)

## Slide 25
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 1 – Verificar Esbeltez:

## Slide 26
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 2 – Determinar Q (Coeficiente de flambagem local)
Perfil composto apenas por elementos AL

## Slide 27
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 2 – Determinar Q (Coeficiente de flambagem local)

## Slide 28
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Determinar X (Coeficiente de flambagem Global)
Determinar carga crítica de flambagem elástica
Carga crítica de flambagem por torção pode ser desconsiderada para este caso

## Slide 29
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Determinar X (Coeficiente de flambagem Global)
Determinar λ0
1,667
Passo 4 – Preencher a fórmula:

## Slide 30
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Exercício 07 - COM BASE NO RESULTADO ANTERIOR DETERMINE O PERFIL DE CANTONEIRA ADEQUADO PARA SUPORTAR A CARGA AXIAL DE COMPRESSÃO SOLICITADA
A distância entre os parafusos de ligação é 40mm
O diâmetro dos parafusos é 12,7mm
Verifique se o perfil utilizado está aprovado
a chapa de ligação tem espessura 5/16’’
ASTM A36
?????
L = 2500mm
Compressão = 125kN (Já majorado)

## Slide 31
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 1 – Verificar Esbeltez:
r

## Slide 32
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 2 – Pré dimensionamento
Devemos estimar X.Q para partirmos de um perfil e realizar tentativa e erro. Um número razoável é entre 0,4 e 0,6.
Adotaremos 0,5 para este caso, arbitrariamente
Entre os perfis possíveis, vamos selecionar L3’’ X 3/16 por ser comum. Mas outra escolha não estaria errado.

## Slide 33
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 2.1 – Determinar Q (Coeficiente de flambagem local)
Perfil composto apenas por elementos AL

## Slide 34
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 2 – Determinar Q (Coeficiente de flambagem local)

## Slide 35
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Determinar X (Coeficiente de flambagem Global)
Determinar carga crítica de flambagem elástica
Carga crítica de flambagem por torção pode ser desconsiderada para este caso

## Slide 36
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Determinar X (Coeficiente de flambagem Global)
Determinar λ0
1,11
Passo 4 – Preencher a fórmula:

## Slide 37
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Exercício 08 - DETERMINE O PERFIL DE CANTONEIRA ADEQUADO PARA SUPORTAR A CARGA AXIAL DE TRAÇÃO SOLICITADA
A distância entre os parafusos de ligação é 40mm
O diâmetro dos parafusos é 12,7mm
Verifique se o perfil utilizado está aprovado
a chapa de ligação tem espessura 5/16’’
ASTM A36
?????
L = 2500mm
TRAÇÃO = 350kN (Já majorado)

## Slide 38
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 1 – Verificar Esbeltez:
Passo 2 – Verificar Escoamento da seção bruta:
Uma boa estimativa é um perfil com 10% a mais de área devido à verificação do ct posteriormente. Selecionaremos L3’’X1/4’’

## Slide 39
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
RESOLUÇÃO:
Passo 3 – Verificar Ruptura da seção líquida
- OK
VERIFICANDO NOVAMENTE O ESCOAMENTO DA SEÇÃO BRUTA
a 82,9% da Resistência