## Slide 1
Concepção Estrutural
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas

## Slide 2
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Terças da cobertura
Correntes
Contraventamento
Horizontal
Pilares do fechamento lateral
Terças do Fechamento lateral
Contraventamento Vertical
Pilares do Oitão
Terças do Fechamento frontal
Escora do Beiral
Treliças / Tesouras/ Vigas de cobertura
Base dos pilares

## Slide 3
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Terças
Simplesmente apoiada

## Slide 4
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Terças
Com transpasse
-20%
-47%

## Slide 5
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Terças
Com transpasse

## Slide 6
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Terças
Segmentadas
-17%
27,30 (-21,4%)

## Slide 7
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Terças
Com mãos francesas
(-62%)
(-87%)

## Slide 8
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Terças
Terça Vagonada ou terça Vagão
Terça Steel Joist

## Slide 9
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS

## Slide 10
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS

## Slide 11
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS

## Slide 12
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS

## Slide 13
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS

## Slide 14
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS
Banzo Superior:
Lx= 2010mm
Ly = 1005mm

## Slide 15
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS
Banzo Superior:
Lx= 4020mm
Ly = 1005mm

## Slide 16
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS
W310X21
Iy=98cm4
W310X21
W310X21
W310X21
W310X21
W310X21
W200X26,6
Iy=330cm4
W200X26,6
W200X26,6
W200X26,6
W200X26,6
W200X26,6

## Slide 17
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS
W310X21
Iy=98cm4
W310X21
W310X21
W310X21
W310X21
W310X21
W200X26,6
Iy=330cm4
W200X26,6
W200X26,6
W200X26,6
W200X26,6
W200X26,6
Aumento de Peso = (26,6-21) x 5m x 6 = 168 kg

## Slide 18
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS
Aumento de Peso = 0,79cm² x 0,7850 x 7,81m x 4 = 19,37 kg
W310X21
Iy=98cm4
W310X21
W310X21
W310X21
W310X21
W310X21
Ø10mm

## Slide 19
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS
Aumento de Peso = 0,79cm² x 0,7850 x 7,81m x 6 = 29,05 kg
W310X21
Iy=98cm4
W310X21
W310X21
W310X21
W310X21
W310X21
Ø10mm

## Slide 20
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
CONTRAVENTAMENTOS
Ø10mm
Aumento de Peso = 0,79cm² x 0,7850 x 5,83m x 4 = 14,46 kg
Ø19mm
Aumento de Peso = 2,84cm² x 0,7850 x 7,77m x 4 = 69,28 kg

## Slide 21
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Correntes / Agulhamento

## Slide 22
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças
Ponto de Trabalho
Banzo Superior
Banzo Inferior
Montante
Diagonal
Diagonal de Travamento

## Slide 23
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças
Fonte: Kurt, S Carl – The behaviour of Trusses with Eccentric Joints, 1990

## Slide 24
Aspectos de Processo
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Logística – Reduzir cadeia de fornecedores
Projetos de enrijecedores, chapas e nervuras com larguras de barras chatas disponíveis no mercado geram economia para o cliente

## Slide 25
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças
Pré-dimensionamento
Compressão Banzo Superior (em L/2)
Compressão Banzo Superior (em x=7000mm)

## Slide 26
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças
Pré-dimensionamento
Tração Banzo Superior (em L/2)
Tração Banzo Superior (em x=7000mm)

## Slide 27
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças – Exemplo 1
Qual a altura máxima da treliça para pré aprovarmos o perfil U100X40X2,65 como banzo
Dados:
Distancia entre Treliças=5m SC = 0,25 kN/m² Cp Telhas = 0,06 kN/m² Cp Estrutura= 0,15 kN/m²
Vento= 0,7 kN/m² (para cima)
Vão Livre = 26m
Inclinação = 10%

## Slide 28
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças
Carga Distribuida: CP + SC - Compressão Banzo
Q = (0,25 + 0,06 + 0,15) x 5m x 1,47 (Majoração arbitrária média) = 3,38 kN/m
A força máxima ocorre entre L/3 e L/2 (2600/2,5 =1040~1100cm p/ i=10%)
Altura da treliça quando x = 1100cm
Como tgϴ=0,1 e faltam 200cm para chegar à cumeeira, o acréscimo de altura até a cumeeira será: h = 200*0,1 = 20cm, portanto, altura final = 345 + 20cm = 365cm

## Slide 29
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças
Carga Distribuida: PP+ V - Tração Banzo
Q = (0,15+0,06) x 5m – 1,4.0,7 . 5m = -3,85 kN/m
Altura da treliça quando x = 1100cm
Altura Final = (1300 – 1100) x 0,1 + 255 = 265cm
Como a Hipótese PP+ SC Pediu 365cm, devemos adotar essa altura

## Slide 30
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças

## Slide 31
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças – Exemplo 2
Qual a altura máxima da treliça para pré aprovarmos o perfil Caixa U100X50X2,65 como banzo
Dados:
Distancia entre Treliças=5m SC = 0,25 kN/m² Cp Telhas = 0,06 kN/m² Cp Estrutura= 0,15 kN/m²
Vento= 0,7 kN/m² (para cima)
Vão Livre = 26m
Inclinação = 10%

## Slide 32
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças
Carga Distribuida: CP + SC - Compressão Banzo
Q = (0,25 + 0,06 + 0,15) x 5m x 1,47 (Majoração arbitrária média) = 3,38 kN/m
Altura da treliça quando x = 1100cm (L/2,5)
Altura da treliça quando x = 800cm (L/3)

## Slide 33
Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas
Treliças