# Dimensionamento das longarinas

Carga pretendida por unidade de carga: 500kg / unidade de carga + 42kg do palet, totalizando 542kg/unidade ~ arredondando 550 kg/unidade de carga

Pre dimensionamento da Longarina.

Flecha máxima L/200 = 1169/200 = 5,85 mm

PP = 0,06 kN /m

SC = 4 x  5,5 / (4,012 x 2) = 2,74 kN/m

QELS = 0,06 + 2,74 = 2,80 kN/m

Ix=5 . q .L4384 . E . ymax→5 . 0,0280 .1174384 . 21000 . 0,585→5,56 cm4

Figura 1Perfil Adotado Temporariamente (CANALETA PERSONALIZADA 2mm)

Inercia necessária: 5,52cm4

Inercia obtida: 358,25cm4 (OK)

CARREGAMENTOS ELU

Carregamento Característico Com posicionamento simétrico: 6,62 kN/m

QELU1=γ.CP+ γ.CV=1,25 . 0,06+1,40 .2,74=3,85 kN/m

Continuando o pré dimensionamento com as cargas acima

MSd=q.L²8=0,0385.117²8=65,88 kN.cm

Figura 2:Curva de Flambagem global extrapolada

Ney=π2.E.Iyky.Ly2→π2.20000.575,381.1172=8297,84 kN

λ0=7,98.24171,42=0,06<1,5

NEz=111,972π2.20000.58951172+7700. 0,114=599,4  kN

MeFLT=0,5 . cb . r0.Ney. Nez=0,5 . 1,0 . 11,97.8297,84. 599,4=13347 kN.cm

De forma conservadora, podemos adotar uma extrapolação gráfica baseado na continuidade esperada da curva de flambagem global elástica obtida no FSTR = 5900 kN.cm

MeFLT = 5900 kN.cm

λ0= W.FyMeFLT=26,43.305900=0,37<0,60

MRFLT=W.Fy1,2=26,43 . 301,20=660,75 kN.cm

Momento Crítico de Flambagem LOCAL (Momento Negativo) = 1091 kN.cm

λl= MRFLTMl=660,751091=0,778>0,776

MRl=1-0,150,7780,8.660,750,7780,8=659,60 kN.cm

Figura 3Momento crítico de Flambagem Global - Momento POSITIVO: 767 kN.cm

λl= MRFLTMl=660,75767=928>0,776

MRl=1-0,150,9280,8.660,750,9280,8=589,75 kN.cm

Figura 4:Curva de Flambagem Distorcional (Momento Negativo)

Momento Crítico de Flambagem Distorcional = 435,5 kN.cm

λdist= W.FyMdist=26,43 . 30435,5=1,35>0,673

MRdist=1-0,221,35.26,43 . 301,35=491,61 kN.cm

MRd=491,611,20=409,68>65,88 kN.cm OK!(16%)

# Cálculo dos Braços de apoio da longarina

Carga pontual: 3,85 x 1,17 = 4,50 kN

Msd = 4,50 x 25 = 112,5 kN.cm

Figura 5:Perfil adotado UE120X17X40X2,00 CIVIL 300

Ney=π2.E.Iyky.Ly2→π2.20000.9,741.252=3076 kN

λ0=7,98.24171,42=0,06<1,5

NEz=15,682π2.20000.294,51 . 252+7700. 0,06=2897,27  kN

MeFLT=cb . r0.Ney. Nez=1,0 . 5,68.3076. 2897,27=16956 kN.cm

λ0= W.FyMeFLT=16,19.3016956=0,17<0,60

MRFLT=W.Fy1,2=16,19 . 301,20=404,75 kN.cm

Momento Crítico  de flambagem Local = 2456 kN.cm

λl= MRFLTMl=404,752456=0,405<0,776

MRl=MrFLT=404,75

λdist= W.FyMdist=16,19 . 301650=0,54<0,673

MRdist=W.Fy=16,19 . 30=485,7 kN.cm

MRd=404,751,20=337,29>112,5 kN.cm OK!(33%)

Pré-dimensionamento da coluna

Máxima compressão atuante na coluna: 4,5 x 2 x 3 = 27 kN / 0,60 = 45 kN

Figura 6:Perfil inicialmente adotado UE100X50X17X2,65 CIVIL 300

Calculo do fator FI

Φ=12+1nl.2.ϕs+ϕl≥1/500

Φ=12+12.2.1500+0=1250=0,004

Força horizontal a ser adicionada em cada nível: 4,5 x 0,004 = 0,018 kN

# Análise global

Classificação da deslocabilidade da estrutura (Direção Perpendicular ao corredor - Z)

∆2∆1=0,10130,09161=1,106 (média deslocabilidade)

Classificação da deslocabilidade da estrutura (Direção Paralela ao corredor - X)

∆2∆1=0,0088020,008514=1,033 (Baixa deslocabilidade)

Como a deslocabilidade resultou em valor acima de 1,1 procede-se com a redução do módulo de elasticidade de 20.000 kN/cm² para 16.000 kN/cm² (0,8.E) como orienta o método da análise direta.

Dimensionamento das colunas isoladas

Compressão atuante: 27,67 kN

Flexão atuante:

9,88 kN.cm Oriundos da análise global

Carga de colocação horizontal: 0,50 kN na posição central

Msd=0,5 . 5094=63,62 kN.cm

Flexão atuante Total em X-X = 9,88 + 63,62 = 73,5 kN.cm

Esforço cortante atuante.

0,05 oriundos da análise global + 0,50/2 = 0,25 oriundos da carga de colocação horizontal

Vsd = 0,30 kN

Nex=π2.E.Ixkx.Lx2→π2.20000.104,801.5092=79,84 kN

Porém, realizando a análise de estabilidade (eigenvalue) obtemos o seguinte resultado para a carga crítica de flambagem elástica da coluna isolada:

Nex = 112,08 kN

Nex=π2.E.Ixkx.Lx2→kx=π2.E.IxNexLx→kx=π2.20000.104,80112,08509=0,844

Portanto, podemos proceder com os cálculos na ferramenta DIMPERFIL utilizando o comprimento efetivo de flambagem 0,844 x 509 = 429,6cm

Perfil aprovado.

Como todas as outras colunas são fabricadas com o mesmo perfil, possuem os mesmos parâmetros e cargas iguais ou inferiores, a verificação da coluna isolada se estende para as montantes.

Dimensionamento das Diagonais

Carga crítica de flambagem elástica global = 39,28 kN

Carga crítica de flambagem elástica local: 141,7 kN

λl=39,28141,7=0,526<0,776 NcRl=39,28 kN

NcRd=39,281,20=32,73 kN>2,86 kN OK

Dimensionamento do limitador de Profundidade:

Fh = 0,25 . 5 kN = 1,25 kN

Qh = 1,25 / 1,20 = 1,041 kN/m

Msd=q.L28=0,01041 . 15028=29,27 kN.cm

Compressão atuante: 1,42 kN

Dimensionamento da longarina superior

Máxima compressão atuante: 1,607 kN

Máximo momento fletor Y = 3,65 kN.cm

Verificação dos contraventamentos

Máximo esforço axial = 2,28 kN

Considerando um parafuso de 8mm A307 a resistência do mesmo se dá por

VRd=0,4 . π.D2.Fub4 .1,35

VRd=0,4 . π.0,82.41,54 .1,35=6,18 kN>2,29 OK

Escoamento da seção bruta:

TRd=A.Fy1,20=3 . 0,2 . 301,20=15 kN>2,29 OK

Ruptura da seção líquida:

An=Ag-d'.t=0,6-0,8+0,15+0,20. 0,2=0,37cm²

TRd=An.Fu1,35=0,37 . 421,35=11,51 kN>2,29 OK

Esmagamento do furo

TRd=3.Dp.t.Fu1,35=3 . 0,8 . 0,2 .421,35=14,93 kN>2,29 OK

Rasgamento furo- borda

TRd=1,5.lc.t.Fu1,35=1,5 . 1,20 . 0,2 .421,35=11,20 kN>2,29 OK